# 大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制

### 一、大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制（论文文献综述）

杨宜文[1]（2014）在《尾水调压室布设优化及施工安全预警系统研究》文中研究说明随着我国西部地区水电开发的深入,水电站地下厂房所处地质环境愈趋复杂,厂房机组稳定运行影响因素繁多。实践表明,关于地下厂房洞室群布置方式、结构体形优化和工程安全评价体系的理论研究仍然落后于工程实践。因此,论文以小湾、黄登等大型水电工程地下厂房为依托,围绕地下厂房尾水调压室的布置、结构体形优化以及施工期安全预警等几个关键问题开展研究,论文的主要研究工作与成果如下：（1）在重点考察国内2个典型的已建水电工程地下厂房（大朝山、二滩）布置方案的基础上,提出地下厂房洞室群布置中存在的主要问题；从水力发电机组的水力过渡过程、围岩稳定性等角度,对洞室群轴线布置和洞室间距的确定进行了深入研究,提出了尾水调压井轴线与主厂房、主变室的轴线呈空间直线的布置方式,并成功地应用于小湾水电站工程。实践表明,该布置方式对改善洞室群围岩稳定、水力学条件等有明显的效果。（2）根据地下厂房布置和运行要求,探讨了地下厂房设置尾水调压室的必要性,对长廊简单式、圆筒双室式和圆筒阻抗式等三种主流体形的水力学条件进行了对比分析和评价,提出了存在的主要问题；据此,从水力学条件、地质条件、洞室围岩稳定、支护措施经济性等方面论证了尾水调压室结构形式选择原则和要求,建立了尾水调压室结构体形选择的方法；将论文建立的选型方法成功应用于小湾水电站工程地下厂房。结果表明,在水力学条件、围岩稳定性方面获得了很好的实际效果。（3）针对大型复杂地下洞室群施工期的特点,深入研究了施工交通、施工期围岩稳定等重要影响因素,结合目前国内实际施工工艺、技术水平,提出了复杂洞室群的施工程序和支护方案的选择原则；基于上述原则制定了小湾水电站地下厂房尾水调压室复杂交叉多洞室的施工方案,分析评价了围岩的稳定性以及施工方案的实施效果。论文提出的复杂洞室施工方案可供类似工程参考。（4）在考察基于新奥法理论的锚索最佳支护时机的确定难度和适用性的基础上,凝练出了小湾水电站等地下厂房工程实际存在的一些关键问题；据此,提出了锚索支护时机与支护力的选择理念与方法,以及锚索支护的相关参数取值建议。（5）在水电站地下厂房工程中引入全生命周期的概念,分析提出水电工程全生命周期系统的技术核心和系统实现的关键；以黄登水电站地下厂房为背景,开展了全生命周期信息系统的系统分析、系统设计等方面的研究,建立了BIM模型,研制了安全监测信息模块、三维可视化与辅助分析模块、监测与数值分析成果对比模块、施工期安全写实仿真与反馈分析模块、围岩安全评价与预测模块、围岩安全预警及辅助决策模块等功能模块；论文研制的地下工程施工期安全预警系统在黄登水电站地下厂房工程中得到了初步运用,在施工过程中的安全预警、质量控制、工期优化等方面发挥了积极作用。综上,论文研究成果不仅指导了小湾水电站、黄登水电站的地下厂房尾水调压室的布置与设计优化、施工方案决策,同时也为类似工程的建设提供了理论支撑,并积累了宝贵的实践经验。

彭士平[2]（2010）在《大朝山水电站工程碾压混凝土施工回顾》文中提出本文全面回顾了大朝山水电站碾压混凝土施工过程,对大朝山碾压混凝土的配合比、现场入仓方式、质量控制及质量评价进行了详尽的介绍,同时归纳了以上施工组织和质量控制的理论依据,对类似工程碾压混凝土施工组织和监理现场控制具有一定的指导意义。

代振峰[3]（2009）在《水电工程利用建筑物开挖石渣制备混凝土骨料研究》文中提出大中型水电工程建设通常都有大量的开挖石渣作弃渣处理。大量工程弃渣需要场地堆存,并需要加以防护和做好排水设施。弃渣对生态环境的不利影响与建设绿色水电站工程的要求不相适应。为了尽量减少水电工程弃渣对自然环境造成的影响,有必要注重建筑开挖石渣综合利用技术的研究与应用。本论文主要研究如何利用建筑物开挖石渣制备混凝土骨料。论文把石方开挖和混凝土浇筑作为“特殊资源”,应用“工期固定—资源均衡”的优化理论,利用Project软件进行资源均衡,实现在保持工期不变的前提下,达到削减石方开挖和混凝土浇筑高峰强度的目的,从而在进度计划安排上调节一部分建筑物开挖石渣与混凝土浇筑的不平衡,以减少暂存场容量和砂石加工系统规模,提高开挖石渣利用率。开挖石渣运到多个暂存场暂存是“多供点—多需点”的运输问题,应用线性规划理论,借助Excel规划求解功能,对可利用开挖石渣的去向进行优化分配,优选暂存场,减少所利用开挖石渣运距,减少暂存场防护和排水的工程量,降低工程造价。通过砂石加工厂工艺布置的优化和动态跟踪,减少石渣在各加工和运输环节的损耗,同时避免骨料产生弃料,进一步提高开挖石渣的利用率。本文以大朝山水电站实际工程为例,从料源规划、技术可行性分析、石渣开挖与混凝土浇筑进度协调、暂存场的优选、砂石加工厂的优化与完善等各方面进行研究,努力提高开挖石渣的利用率。在实施过程中,严格控制挖运石渣质量,加强开挖工作面、暂存场与砂石加工厂联合调度与管理,既避免好料外弃,又能提高开挖石渣直接利用率。根据工程的进展情况及时进行动态跟踪,分析和掌握建筑物开挖石渣的利用情况,为调整料源方案提供技术支持。分析利用开挖石渣制备混凝土骨料产生的经济效益、社会效益和环境效益。充分合理地利用建筑物开挖石渣,对保护生态环境和降低工程造价具有重要意义。凡具备利用建筑物开挖石渣条件的工程,在料源规划时,建筑物开挖石渣应作为一个重要的料源加以充分研究,并给予高度重视。

杨明东,罗德胜[4]（2008）在《大朝山水电站地下洞室混凝土施工质量控制》文中提出大朝山水电站C4标工程地下洞室混凝土施工工程量大,且各洞室相互交错,施工工序复杂,它的混凝土施工质量在很大程度上影响到整个大朝山水电站工程的质量。所以,对其混凝土施工的质量进行控制有着极其重要的意义。从质量管理体系、原材料、人员设备、施工工艺、检测控制等5个方面阐述对其进行质量控制的方法,并提出对不合格品控制的分析方法。

彭明耀[5]（2005）在《大朝山水电站接地系统设计与测量》文中指出接地电阻对保证发电厂变电站安全运行的重要性不言而喻,然而由于地质情况、发电厂变电所所在区域视在电阻率以及设计计算时参数的选取上存在的不确定性,接地电阻的计算值往往与实际测量值相差较大。而大朝山电站接地电阻实际测量值（0.162Ω）在投产发电前一次达到规程规范和设计要求值（≤0.17Ω）,这主要得益于施工期间多次的接地电阻测量试验,为设计计算提供了大量有价值的数据,使接地系统的设计得以及时的修正。

唐世来,甘文鸿[6]（2001）在《大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制》文中认为云南大朝山水电站两条长尾水隧洞 ,混凝土衬砌洞段长 ,衬砌体型复杂 ,薄壁衬砌 ,施工难度大 ,质量要求高。为确保隧洞混凝土衬砌质量达到合同要求 ,施工采取了科学合理的施工方法 ,监理制定了切实可行的质量控制措施 ,并在施工中得到有效实施。已完成混凝土衬砌的两条长尾水隧洞 ,混凝土质量状况良好 ,为“创优质”目标打下了坚实的基础

罗廷刚[7]（2001）在《大朝山水电站地下工程监理测量》文中研究说明在大朝山水电站地下工程监理测量过程中 ,监理测量组根据施工的不同阶段及不同的施工部位 ,严格遵循《水利水电施工测量规范》及监理工作原则 ,采用合理的监测方法 ,更好地保证了地下工程的施工作业顺利实施。文章对监理测量工作进行总结 ,可供同行参考

普中贵[8]（2001）在《大朝山水电站长尾水隧洞岔管混凝土施工》文中研究表明文章对大朝山水电站长尾水隧洞岔管底拱、边顶拱混凝土浇筑方案的思路作了介绍

甘文鸿,唐世来[9]（2001）在《大朝山水电站尾水隧洞开挖支护施工质量控制》文中认为云南大朝山水电站 2条长尾水隧洞 ,开挖洞段长 （1143 85m和 10 92 41m） ,断面大 （开挖直径 16 3m）、体形复杂多变 ,隧洞工程区地质条件复杂 ,多条缓倾角凝灰岩夹层和多条断层穿过洞身 ,出口洞段围岩节理发育、岩体破碎、强度低、整体稳定性差。为确保隧洞开挖施工安全并严格控制开挖质量 ,施工采取了科学、合理的开挖支护方法 ,监理制定了切实可行的质量控制措施 ,并在施工中得到有效实施。隧洞开挖无欠挖 ,光面残孔率达 90 % ,平均超挖控制在 2 9cm左右 ,在同类工程中开挖质量达到较高水平。

邹麟[10]（2000）在《大朝山水电站工程质量管理》文中提出大朝山水电站继1997年11月截流后，经过三个枯水期的高强施工，目前土建工作已接近尾声，电站全面转入机电安装，工程的进度、质量、投资都得到了有效控制，文章主要从监理角度介绍大朝山电站的质量管理。

### 二、大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制（论文提纲范文）

#### （1）尾水调压室布设优化及施工安全预警系统研究（论文提纲范文）

创新点

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 问题的提出

1.2.1 影响围岩稳定的工程因素

1.2.2 工程的关注点

1.3 国内外研究现状

1.3.1 厂房洞室布置及体形选择

1.3.2 水力过渡过程对洞室布置的影响

1.3.3 复杂洞室的施工方案研究

1.3.4 锚索支护时机研究

1.3.5 全生命周期评价理论的运用

1.4 本文研究的主要内容

第2章 水力过渡过程对厂房洞室群布置影响研究

2.1 国内地下厂房洞室布置及形式选择

2.1.1 国内地下厂房洞室群布置现状

2.1.2 洞室布置设计存在的问题

2.1.3 工程解决方案

2.2 厂房发电水力过渡过程要求

2.2.1 厂房稳定运行水力学要求

2.2.2 厂房水力过渡过程对围岩稳定的影响

2.3 小湾工程厂房洞室布置及形式选择

2.3.1 工程概况及厂房布置

2.3.2 水力过渡过程要求对布置的影响

2.3.3 洞室布置对围岩稳定的影响

2.3.4 洞室布置及形式选择

2.4 本章小结

第3章 地下尾水调压室结构形式优化

3.1 设置调压室的必要性

3.1.1 调压室的功用及基本要求

3.1.2 调压室的基本形式

3.1.3 设置调压室的条件

3.1.4 设置调压室的必要性

3.2 不同形式尾水调压室的水力条件

3.2.1 长廊简单式尾水调压室

3.2.2 圆筒双室式尾水调压室

3.2.3 圆筒阻抗式尾水调压室

3.3 尾水调压室结构形式研究

3.3.1 水力条件影响分析

3.3.2 地质条件影响分析

3.3.3 洞室稳定影响分析

3.3.4 支护经济性影响分析

3.3.5 尾水调压室结构形式选择

3.4 新型尾水调压室结构在小湾工程运用

3.4.1 调压室结构形式比较

3.4.2 尾水调压室结构形式选择

3.4.3 水力设计

3.4.4 围岩稳定分析

3.5 本章小结

第4章 尾水调压室施工方案研究

4.1 复杂洞室施工程序选择

4.1.1 施工交通的影响

4.1.2 围岩稳定的影响

4.1.3 施工程序选择

4.2 复杂洞室开挖与支护工程实践

4.2.1 工程概况

4.2.2 喷锚支护设计

4.2.3 开挖支护施工

4.2.4 衬砌混凝土浇筑

4.2.5 小结

4.3 施工效果分析评价

4.3.1 围岩稳定分析

4.3.2 施工监测与分析

4.3.3 小结

4.4 本章小结

第5章 洞室锚索支护时机研究

5.1 支护时机研究现状

5.1.1 新奥法理论

5.1.2 最佳支护时机

5.1.3 支护结构选择

5.1.4 小结

5.2 实际工程分析及存在的问题

5.2.1 施工程序与支护措施

5.2.2 数值分析成果

5.2.3 监测成果分析

5.2.4 存在的问题

5.3 锚索合理支护时机及支护力选择

5.3.1 合理支护时机选择

5.3.2 锚索合理支护力选择

5.3.3 小结

5.4 本章小结

第6章 地下工程施工期安全预警系统的研究

6.1 全生命周期信息系统在水电工程中的运用

6.1.1 水电工程的全生命周期信息系统

6.1.2 水电工程的全生命周期安全管理的关键问题

6.1.3 水电工程全生命周期质量控制及安全评价系统设计

6.2 地下工程的全生命周期信息系统

6.2.1 系统总体思路

6.2.2 系统整体结构设计

6.2.3 系统整体功能

6.3 地下工程施工期安全预警系统研究及工程运用

6.3.1 依托工程概况

6.3.2 地下洞室工程BIM模型建立

6.3.3 数据采集及预处理模块

6.3.4 安全监测信息管理模块

6.3.5 工程信息三维可视化管理与辅助分析模块

6.3.6 监测成果和数值计算成果对比模块

6.3.7 施工期结构安全实时仿真与反馈分析模块

6.3.8 施工期洞室围岩实时安全评价与预测模块

6.3.9 洞室围岩安全预警及辅助决策模块

6.3.10 初期运用情况

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻读博士期间发表或待刊的论文

攻读博士期间参与的主要科研项目

致谢

#### （3）水电工程利用建筑物开挖石渣制备混凝土骨料研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 目的和意义

1.2 已有工程实例

1.3 利用建筑物开挖石渣制备混凝土骨料的方式

1.4 建筑物开挖石渣的堆存

1.5 工程中遇到的实际困难

1.6 研究的目标和内容

1.6.1 研究的目标

1.6.2 研究的内容

第2章 主要技术问题

2.1 混凝土骨料的基本要求与开挖料的主要特性[15]

2.1.1 水工混凝土骨料的基本要求

2.1.2 建筑物开挖料的主要特性

2.2 保障开挖石渣质量的主要技术措施

2.2.1 石渣块体的尺寸控制

2.2.2 混杂物处理

2.3 开挖石渣与混凝土生产的进度协调

2.4 开挖石渣暂存场的设计

2.4.1 暂存场容量确定

2.4.2 暂存场位置确定

2.5 开挖石渣的动态跟踪

2.6 开挖石渣制备混凝土骨料规划流程

2.6.1 系统组成要素

2.6.2 石渣流向

第3章 设计优化的基本方法

3.1 进度计划优化的基本方法

3.1.1 衡量资源均衡性的指标

3.1.2 判断公式

3.1.3 优化步骤

3.1.4 利用Ms Project 软件进行资源均衡优化方法和步骤.

3.2 暂存场的设计优化

3.3 砂石加工厂的设计优化

3.3.1 厂址选择原则

3.3.2 工艺流程设计

3.3.3 设备选用

3.3.4 砂石加工厂布置与设备配置

3.3.5 砂石储存及转运

3.4 开挖石渣的动态跟踪

第4章 大朝山水电站工程的应用实例

4.1 工程概况

4.2 料场

4.2.1 大文开砂料场

4.2.2 那戈河石料场

4.2.3 工程开挖石渣

4.3 开挖石渣质量和工艺试验

4.3.1 石方开挖工程量及岩石质量评价

4.3.2 生产性工艺试验情况

4.4 确定料源

4.5 暂存场设计

4.5.1 暂存场容量确定

4.5.2 暂存场位置选定

4.5.3 暂存场防护措施

4.6 砂石加工厂设计

4.6.1 工艺流程

4.6.2 工艺布置特点

4.7 开挖石渣动态跟踪及运输调度管理

4.8 经济与社会环境效益

4.8.1 经济效益

4.8.2 社会环境效益

第5章 结论与展望

5.1 主要结论

5.2 进一步工作展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

#### （6）大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制（论文提纲范文）

1 工程简况

2 尾水隧洞钢筋混凝土衬砌施工简介

2.1 施工交通洞布置

2.2 尾水主洞钢筋混凝土衬砌施工

2.3 岔管段钢筋混凝土衬砌施工

2.4 支管洞混凝土衬砌施工

3 监理质量控制体系及质量控制指导思想

3.1 监理质量控制体系

3.2 监理质量控制指导思想

4 混凝土施工质量控制

4.1 混凝土浇筑准备条件的控制

4.2 施工过程中的质量控制

4.2.1 认真做好开仓前的检查验收工作

4.2.2 混凝土浇筑过程中, 实施旁站监理

4.3 浇筑后的质量控制

5 混凝土质量实施情况

5.1 外观质量

5.2 内部密实度

5.3 混凝土强度指标

5.4 对混凝土施工质量的总体评价

6 几点体会

#### （7）大朝山水电站地下工程监理测量（论文提纲范文）

1 大朝山水电站地下工程简介

2 地下工程的监理测量

2.1 土建开挖阶段

2.1.1 洞内控制点监理检测

2.1.2 洞室开挖体型的监理测量

2.1.3 竣工开挖工程量的计算和评定分析

2.2 混凝土衬砌阶段

2.2.1 洞内控制点监理测量

2.2.2 对施工单位的立模进行监理检测

2.2.3 混凝土成型竣工监理测量

2.3 机电安装阶段

2.3.1 洞内控制监理测量

2.3.2 机电安装监理测量

3 总 结

#### （8）大朝山水电站长尾水隧洞岔管混凝土施工（论文提纲范文）

1 概 述

2 施工方案的确定

(1) 模板施工方案。

(2) 施工程序。

(3) 底部模板预留。

(4) 底拱混凝土浇筑质量控制

3 施工方法

(1) 底拱施工。

(2) 边顶拱施工。

4 施工质量

5 几点体会

### 四、大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制（论文参考文献）

- [1]尾水调压室布设优化及施工安全预警系统研究[D]. 杨宜文. 武汉大学, 2014(07)

- [2]大朝山水电站工程碾压混凝土施工回顾[A]. 彭士平. 2010年度碾压混凝土筑坝技术交流研讨会会议资料, 2010

- [3]水电工程利用建筑物开挖石渣制备混凝土骨料研究[D]. 代振峰. 清华大学, 2009(03)

- [4]大朝山水电站地下洞室混凝土施工质量控制[J]. 杨明东,罗德胜. 云南水力发电, 2008(04)

- [5]大朝山水电站接地系统设计与测量[J]. 彭明耀. 水电站机电技术, 2005(S1)

- [6]大朝山水电站尾水隧洞混凝土施工质量控制[J]. 唐世来,甘文鸿. 云南水力发电, 2001(04)

- [7]大朝山水电站地下工程监理测量[J]. 罗廷刚. 云南水力发电, 2001(04)

- [8]大朝山水电站长尾水隧洞岔管混凝土施工[J]. 普中贵. 云南水力发电, 2001(04)

- [9]大朝山水电站尾水隧洞开挖支护施工质量控制[J]. 甘文鸿,唐世来. 水力发电, 2001(12)

- [10]大朝山水电站工程质量管理[J]. 邹麟. 云南水力发电, 2000(03)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/000598389a61fc9e2adae014.html