# 潜水泵的维护

### 一、潜水电泵的维护保养（论文文献综述）

李海龙,付鹏[1]（2020）在《新泉寺泵站水泵选型及安装的相关问题研究》文中认为新泉寺泵站位于岳阳市湘阴县,为典型的河床式泵站,具有低扬程、大流量且不需要另外设置出水流道的特性。文章通过介绍此类泵站水泵选型原则,处理水泵安装遇到的水泵与闸门结合、闸门起吊及闸门槽清淤等几个典型问题,对国内其他河床式泵站水泵选型及安装具有重要参考价值。

王东伟[2]（2019）在《潜水贯流泵装置电机布置方式的比较》文中进行了进一步梳理潜水泵装置是将水泵与潜水电机紧密结合的机电一体化的泵装置型式,目前主要有立式潜水泵装置和卧式潜水泵装置两大类。立式潜水泵装置的应用与研究已有数十年的历史,卧式潜水泵装置（即:潜水贯流泵装置）的应用与研究仅有十多年的时间。潜水泵装置的潜水电机相对于水泵有两种布置方式:电机前置（潜水电机布置于水泵进水侧）和电机后置（潜水电机布置于水泵出水侧）。立式潜水泵装置由于其结构特点的需要,只能采取电机后置的布置方式。与立式潜水泵装置不同,卧式潜水泵装置的进、出水流道形状简单,进、出水水流均保持水平方向,无需在进、出水流道内转向,流态平顺均匀,明显优于立式潜水泵装置,泵装置效率比立式潜水泵装置高很多。目前得到应用的卧式潜水泵装置是从立式潜水泵装置演变而来,电机布置方式顺理成章地沿用了后置布置方式,形成了电机后置的潜水贯流泵装置。本文提出卧式潜水泵装置的电机布置既可后置,也可前置,可分别称之为电机后置潜水贯流泵装置和电机前置潜水贯流泵装置。进一步的研究发现,电机后置布置的潜水贯流泵装置存在出水流道流态不良、导叶体扩散角较大、对电机密封性能要求较高等问题,电机前置潜水贯流泵装置可以很好地解决这些问题。为了使电机前置潜水贯流泵装置能够获得更多更好的应用,本文采用数值模拟研究方法对电机前置和电机后置的潜水贯流泵装置分别进行了进、出水流道优化水力设计研究,并从水力性能、水泵模型导叶体设计、电机密封、机组支撑结构与工程投资等方面对这两种型式的泵装置进行综合比较。本文主要研究成果如下:（1）优化后的电机前置潜水贯流泵装置进水流道内水流收缩平缓、均匀,无不良流态,能够为水泵进口提供良好的流态;优化后的出水流道内部水流扩散平缓、均匀,无旋涡等不良流态;电机前置潜水贯流泵装置三维流场数值计算结果表明泵装置最高效率为79.94%。（2）优化后的电机后置潜水贯流泵装置进水流道内水流收缩平缓、均匀,流线层次分明,无不良流态,能够为水泵进口提供较为理想的流态;优化后的出水流道内主流偏向扩散段右下区域,在流道扩散段左上部区域存在一定范围的旋涡区;电机后置潜水贯流泵装置三维流场数值计算表明泵装置最高效率为77.05%。（3）电机前置潜水贯流泵装置的进水流道水头损失大于电机后置,出水流道水头损失小于电机后置,流道总损失小于电机后置,电机前置潜水贯流泵装置的效率高于电机后置。（4）电机前置潜水贯流泵装置可直接采用水泵模型的原设计导叶体;电机后置布置时,为使导叶体与电机段平顺连接,须加大原水泵模型导叶体的扩散角,需要根据潜水电机的尺寸及位置修改导叶体水力设计,从而影响水泵的水力性能。（5）电机前置布置时潜水电机所受水压力较小,电机后置布置时潜水电机所受水压力较大,电机前置有利于提高电机密封的安全可靠性及使用寿命。（6）电机前置布置时水泵轴的两个支撑轴承对叶轮形成简支结构,支撑结构合理;电机后置布置时水泵轴对叶轮的支撑形成悬臂结构,影响泵轴系统的稳定。（7）电机前置潜水贯流泵装置出水流道长度较短,出水流道内不布置电机等设备便于设计成向上倾斜的方式,便于抬高出口底高程,减少土建投资;电机后置潜水贯流泵装置为减小导叶体扩散角需尽量减小电机外壳尺寸,使得对电机及齿轮箱尺寸和密封要求较高,增加机组投资。根据电机前置和电机后置潜水贯流泵装置水力性能、水泵导叶体设计、电机密封性能、支撑结构和工程投资的比较,建议潜水贯流泵装置宜优先考虑采用电机前置方案。本文研究成果对丰富低扬程泵装置型式和提高潜水贯流泵装置水力设计水平具有重要意义和工程应用价值。

凌勇坚,朱春明,陈伟建,施利华[3]（2016）在《QXD型潜水电泵结构特点和养护》文中研究表明作为潜水电泵分支系列的QXD型潜水电泵,以其价廉、质轻、结构紧凑、使用维护方便、噪音低等优点,得到较广泛应用。1结构特点市场上出售的单相潜水电泵,结构均为下吸式,代号为QXD,其中拼音字母Q为"潜"水、X为"下"吸、D为"单"相的意思,是属小、微型电泵。按照该类电泵结构功能进行粗略地划分,可以分为上、中、下三大部分,即单相电机部分、机械密封部分、水泵部分。其大致外

凌勇坚,朱春明,费建明[4]（2016）在《小型单相潜水电泵何以走俏?》文中认为近几年来,由于天气异常,环太湖区域的常年雨水量明显偏多。尤其是去年全年和今年上半年,没有多少连续晴天,在给农作物生长带来影响的同时,也给城乡百姓的起居带来了明显的不便。要应对这种恶劣天气,小型单相潜水电泵不啻是一个好帮手。农用与民用皆宜小型单相潜水电泵的用途主要有两种,一是农用,二是民用。在环太湖区域,随着农村劳动力的转移,老人和妇女已成为

张永栋[5]（2016）在《浅谈企业深水井及潜水电泵的全寿命周期管理》文中研究说明深水井及潜水电泵作为企业的重要设施和设备,其全寿命周期管理涉及到计划、招标、选址、钻井、使用、安装、改造、维修等环节。本文阐述和分析加强全寿命周期中各环节管理工作的重要作用和意义。

宋占松[6]（2016）在《我国煤矿水害救援装备的技术现状及相关建议》文中研究指明概述了煤矿水害事故救援装备的国内外发展现状和标准规范情况,分析了我国水害事故救援装备现阶段存在的主要问题,提出了相关的建议,以促进煤矿水害事故救援能力的稳步提高。

姚源,平立华,宋占松[7]（2015）在《提高我国煤矿水害事故救援能力对策措施》文中研究说明为提高我国煤矿水害事故救援能力,在进行大量调查研究的基础上,结合我国煤矿水害威胁情况及事故特点,分析了我国煤矿水害事故救援装备的基本情况,探讨了目前水害事故救援能力存在的问题,提出了提高我国煤矿水害事故救援能力的相关对策措施建议。

关敬民[8]（2014）在《浅谈深井潜水泵的维修保养》文中研究表明根据宁夏石化水源地安装潜水泵的运行情况及其工作原理和性能特点,论述深井潜水泵的日常维护保养,对常见故障原因进行分析并介绍故障排除的经验。

张涛[9]（2013）在《浅谈QJ系列井用潜水电泵的应用及维修保养》文中指出介绍了潜水电泵的工作原理、性能、使用的环境及使用中应注意的事项,阐述了其机械、电气方面的日常维护和常见故障的原因及维修方法。

赵文军,冯晓莉,陈利,荐威[10]（2012）在《移动泵站的形式比较与选用》文中提出移动泵站的形式有柴油机泵站、潜水电泵泵站和浮船式、浮箱式、缆车式移动泵站,以及新型移动泵站中的移动式排灌车、集成自吸式移动泵站、液压式移动泵站等。移动泵站作为固定泵站的重要补充,可应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。从机动可靠性、效率和费用、设备成本等方面,分析了柴油机泵站、潜水电泵泵站和新型移动泵站的特点,并针对不同的现场情况和出机要求提出了合理选择各种移动泵站的方法。

### 二、潜水电泵的维护保养（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、潜水电泵的维护保养（论文提纲范文）

#### （1）新泉寺泵站水泵选型及安装的相关问题研究（论文提纲范文）

1 工程概况

2 工程设计

2.1 水泵选型

2.1.1 水泵选型原则

2.1.2 选型对比

2.2 水泵安装方式选择

2.2.1 固定后墙自耦合式安装

2.2.2 嵌入闸门式安装

2.2.3 闸泵分离式自耦合式安装

2.2.4 双闸门自耦合式安装

2.3 水泵安装

2.3.1 闸门与水泵的结合

2.3.2 闸门的起吊

2.3.3 闸门与水泵基础淤积

3 结语

#### （2）潜水贯流泵装置电机布置方式的比较（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

第1章 绪论

1.1 潜水泵装置的型式及特点

1.1.1 立式潜水泵装置

1.1.2 卧式潜水泵装置

1.2 潜水泵装置的应用与研究现状

1.2.1 潜水泵装置的应用现状

1.2.2 潜水泵装置的研究现状

1.3 卧式潜水泵装置电机的两种布置方式

1.4 主要研究内容与研究方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 泵站参数

第2章 潜水泵装置三维湍流流场数值计算理论

2.1 控制方程

2.1.1 连续性方程

2.1.2 动量方程(N-S方程)

2.1.3 能量方程

2.2 三维湍流流场数值计算方法

2.2.1 直接数值模拟

2.2.2 大涡模拟

2.2.3 雷诺时均模拟

2.3 湍流模型

2.4 计算区域网格剖分

2.5 流场计算边界条件

2.6 本章小结

第3章 电机前置布置的泵装置优化水力设计研究

3.1 进水流道三维形体优化水力设计研究

3.1.1 进水流道三维形体优化水力设计能目标

3.1.2 进水流场计算的边界条件、计算区域及网格剖分

3.1.3 进水流道三维形体优化水力设计数值模拟结果及分析

3.2 出水流道三维形体优化水力设计研究

3.2.1 出水流道三维形体优化水力设计目标

3.2.2 出水流场计算的边界条件、计算区域及网格剖分

3.2.3 出水流道三维形体优化水力设计数值模拟结果及分析

3.3 泵装置三维湍流流场数值计算研究

3.3.1 泵装置流场计算的边界条件、计算区域及网格剖分

3.3.2 泵装置水力性能计算结果及分析

3.4 本章小结

第4章 电机后置布置的泵装置优化水力设计研究

4.1 进水流道三维形体优化水力设计研究

4.1.1 进水流场计算的边界条件、计算区域及网格剖分

4.1.2 进水流道三维形体优化水力设计数值模拟结果及分析

4.2 出水流道三维形体优化水力设计研究

4.2.1 出水流场计算的边界条件、计算区域及网格剖分

4.2.2 出水流道三维形体优化水力设计数值模拟结果及分析

4.3 泵装置三维湍流流场数值计算研究

4.3.1 泵装置流场计算的边界条件、计算区域及网格剖分

4.3.2 泵装置水力性能计算结果及分析

4.4 本章小结

第5章 潜水贯流泵装置电机前置与后置的综合比较

5.1 水力性能的比较

5.2 对水泵模型导叶体设计的影响

5.3 对潜水电机密封的影响

5.4 对机组支撑结构稳定的影响

5.5 对机组和土建投资的影响

5.6 本章小结

第6章 全文总结与展望

6.1 全文总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （3）QXD型潜水电泵结构特点和养护（论文提纲范文）

1 结构特点

1.1 单相电机

1.2 机械密封

1.3 水泵部分

2 维护保养

2.1 使用

2.2 养护

#### （5）浅谈企业深水井及潜水电泵的全寿命周期管理（论文提纲范文）

1 认真做好深水井的选型设计工作

2 认真做好深水井潜水电泵的选型工作

2.1 选择合适的水泵扬程

2.2 选择合理的水泵进出口管道规格

2.3 选择配套的电缆

3 做好设备使用过程中的维护保养工作

4 做好井用潜水电泵的检修管理工作

4.1 井用潜水电泵常见故障的原因分析

4.2 潜水电泵的运行与维护方法

#### （6）我国煤矿水害救援装备的技术现状及相关建议（论文提纲范文）

0 引言

1 煤矿水害事故救援装备国内外发展现状

2 煤矿水害事故救援装备国内外的标准和规范情况

3 水害事故救援潜水电泵存在的问题

3. 1 标准、规程、规定存在的问题

3. 2 水害事故救援潜水电泵的主要技术瓶颈

3. 3 水害事故救援潜水电泵在使用维护管理方面存在问题

4 水害事故救援装备的相关建议

#### （7）提高我国煤矿水害事故救援能力对策措施（论文提纲范文）

1全国煤矿水害威胁情况及事故特点

1. 1我国煤矿水害威胁基本情况

1. 2我国煤矿水害事故及特点

2全国煤矿水害事故救援装备基本情况

3存在问题

4对策措施建议

5结语

#### （8）浅谈深井潜水泵的维修保养（论文提纲范文）

一、水源地潜水泵概况

二、潜水泵的结构说明及安装使用条件

三、潜水电泵工作原理

四、潜水泵的安装使用

五、运行与维护

六、深井潜水电泵工作中故障产生的原因及其消除方法

1. 运行中流量降低:

2. 安装后第一次启动, 不上水或出水不足:

3. 机组剧烈震动:

4. 运行电流超过额定电流:

5. 电机定子绕组烧毁:

#### （9）浅谈QJ系列井用潜水电泵的应用及维修保养（论文提纲范文）

1 QJ井用潜水电泵的工作原理及性能特点

2 QJ井用潜水电泵的使用

2.1 QJ井用潜水电泵的选型及使用环境[1]

2.2 QJ井用潜水电泵的使用注意事项

3 QJ井用潜水电泵常见故障的原因分析[2]

4 QJ井用潜水电泵的维修保养方法

4.1 机械方面的日常维护保养

4.2 电气方面的日常维护保养

5 结语

### 四、潜水电泵的维护保养（论文参考文献）

- [1]新泉寺泵站水泵选型及安装的相关问题研究[J]. 李海龙,付鹏. 湖南水利水电, 2020(04)

- [2]潜水贯流泵装置电机布置方式的比较[D]. 王东伟. 扬州大学, 2019(02)

- [3]QXD型潜水电泵结构特点和养护[J]. 凌勇坚,朱春明,陈伟建,施利华. 现代农机, 2016(06)

- [4]小型单相潜水电泵何以走俏?[J]. 凌勇坚,朱春明,费建明. 农机市场, 2016(09)

- [5]浅谈企业深水井及潜水电泵的全寿命周期管理[J]. 张永栋. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2016(07)

- [6]我国煤矿水害救援装备的技术现状及相关建议[J]. 宋占松. 煤矿机电, 2016(01)

- [7]提高我国煤矿水害事故救援能力对策措施[J]. 姚源,平立华,宋占松. 煤矿安全, 2015(01)

- [8]浅谈深井潜水泵的维修保养[J]. 关敬民. 化工管理, 2014(18)

- [9]浅谈QJ系列井用潜水电泵的应用及维修保养[J]. 张涛. 陕西农业科学, 2013(06)

- [10]移动泵站的形式比较与选用[J]. 赵文军,冯晓莉,陈利,荐威. 人民黄河, 2012(06)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/398e89c345f967d90b098b82.html