# 论文中电流密度的单位写法

##### 问：电流密度的单位及公式

答：电流密度的单位是:安培每平方米，记作A/㎡

电流密度的公式是:J=I/A，其中， I是电流，J 是电流密度，A 是截面矢量。

一.电流密度

描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。它是矢量[1]，其大小等于单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电量，以正电荷流动的方向为这矢量的正方向。

二.载流量

在规定条件下，导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

三.导线截面积与载流量的计算

- 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2，铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2，铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如：2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值。4×8A/mm2=32A。

答：单位：安培每平方米，记作A/㎡。 它在物理中一般用J表示。

公式：J=I/S

I和J都是描写电流的物理量，I是标量，描写一个面的电流情况，J是矢量场，描写每点的电流情况，

电流密度时常可以近似为与电场成正比，以方程表达为

J=σE ；其中，E 是电场，J 是电流密度，σ是电导率，是电阻率的倒数。

欧姆定律：R（电阻=电压/点流）

电阻公式阐明，一个均匀截面的物体的电阻与电阻率和导体长度成正比，与截面面积成反比。以方程表达

R=ρL/S ；其中，R 是电阻，L是物体长度，S是物体的截面面积，ρ是电阻率 。

根据欧姆定律，电压 V等于电流 I乘以电阻：V=IR

所以，

V=I*ρL/S 。注意到在物体内，电场与电压的关系为E=Z*V/L

其中，Z是电流方向。

所以，E=Z*ρI/S=ρJ

电导率为电阻率的倒数， σ=1/ρ 。电流密度与电场的关系为

- J=σE 。

##### 问：电流密度的单位及公式

答：单位：安培每平方米，记作A/㎡。 它在物理中一般用J表示。

公式：J=I/S

I和J都是描写电流的物理量，I是标量，描写一个面的电流情况，J是矢量场，描写每点的电流情况，

电流密度时常可以近似为与电场成正比，以方程表达为

J=σE ；其中，E 是电场，J 是电流密度，σ是电导率，是电阻率的倒数。

欧姆定律：R（电阻=电压/点流）

电阻公式阐明，一个均匀截面的物体的电阻与电阻率和导体长度成正比，与截面面积成反比。以方程表达

R=ρL/S ；其中，R 是电阻，L是物体长度，S是物体的截面面积，ρ是电阻率 。

根据欧姆定律，电压 V等于电流 I乘以电阻：V=IR

所以，

V=I*ρL/S 。注意到在物体内，电场与电压的关系为E=Z*V/L

其中，Z是电流方向。

所以，E=Z*ρI/S=ρJ

电导率为电阻率的倒数， σ=1/ρ 。电流密度与电场的关系为

- J=σE 。

##### 问：电流密度的概念是？有没有计算公式？？

答：电流密度是一种度量，以矢量的形式定义，其方向是电流的方向，其大小是单位截面面积的电流。采用国际单位制，电流密度的单位是“安培／平方米”。用方程表达，J=I/A；

其中，

I是电流，J

是电流密度，A

是截面矢量。根据欧姆定律的另一种形式，电流密度与电场

E和物质的电导率σ

- 的关系可以表达为J=σE。

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/45d4dc911202f0934ec66c99.html