# 信息中心机房建设调研报告

##### 问：数据中心建设方案

- 答：数据中心建设方案只解决用户的数据中心建设的要求、目标、规划、技术路线。

- 答：数据袜颂岁中心供配樱判电设告睁计-3.建设原则及要求

##### 问：在做机房建设方案的时候要考虑到哪些方面？

答：数据中心建设必须考虑数据信息：

1、数据中心建设必须要考察四点

一是数据的可用性和时效性；二是数据中心规戚运模；三是机柜的功率密度(KW/机柜)；四是气象条件、网络以及水、电资源。任何数据中心系统设计方案的选择，都必须建立在对这些内容的考察之上。

2、不同行业对数据中心建设提出的设计要求大相径庭

如金融行业和军用系统，一切问题都要让位于可用性和时效性;而在BAT或者电信机房，其对节能和投资成本的关注度则要高出很多;在超算系统，则对机柜的高功率密度和机房运行的经济性更为关注。诸如毕仔键此类，未来数据中心的设计与规划应满足多元化的技术需求，并非单一模式，为设计者提出了明确的方向性要求。

3、基于这一需求，未来数据中心的建设可从四个维度进行设计规划，这就包括了：可靠性、节能性、经济性、以及可维护性等。他认为，其中节能与绿色环保的概念不能混淆，从其观察到的实际案例中已发现，部分地区的数据中心建设，在节能与绿色环保间已出现了“不调和”的矛盾，例如：在部分缺水的西北地区对水资源的利用等问题。

4、评估数据中心可利用率的关键指标

- 包括了是否存在因供电系统停电/闪断而诱发的故障隐患、是否存在因空调系统”失效”而诱发的故障隐患、是否存在因电池组“检测失效”而诱发的故障隐患、是否存在因输出短路而诱发“输入手巧主开关误跳闸”的故障隐患、是否存在因防雷“设计欠妥”而诱发“输入主开关误跳闸”的故障隐患、是否存在因输入电网“停电”或供电系统的主ATS开关执行切换操作而诱发的IGBT整流型UPS“损坏”的故障隐患、是否存在因发电机带电容性负载和阶跃性负载而诱发的故障隐患、是否存在因“地环流偏大”、“零地电压偏高”、“腐蚀性气体”所而诱发的IT设备损坏或寿命缩短的故障隐患等。

答：首先考虑需求，例如有多少个应用，估计需要多少个服务器，采用什么类型的服腔卜带务器，需要多少个服务器机柜，需要多少个网络柜，以此估计机房的面积，综合机房的总要程度，评估机房的等级伍芦，提出配电需求，估算发热量，提出空调需求，其余考虑以下系统建设：

重点考虑几个建设：

1、配电

2、空调

3、机房环境监控

4、新风

5、综合布线

6、消防

7、监控

还要考虑机房建筑物整体防水、承重等其他需求。

- 以此为依据进行机房设计方案。弊锋

- 答：机房建设工程不是简单的装修工程，而是集电力、空调、建筑、装修、消防和安全等多方面的综合设计和施工的系统工程。计算机机房是各种信息系统的中枢，只有构建一个高可靠性的整体机房环境，才能保证计算机主机、通信设备免敏稿受外界因素的干扰，消除环境因素对信息系统带来的影响。所以，机房建设工程的目标不仅是要为机房工作人员提供一个舒闹瞎适而良好的工作环境，而更加重要的是必须保证计算机及网络液拿空系统等重要设备能长期而可靠地运行。

- 答：在拦汪做纯衡闷机房建设方案的时候你要考虑到结构，系统，服务，管理和它们之间的相互联系，然后实现包括成本，便利和安全多方面的目标，机房建设的基础首先需要一个模块化的、灵活性的、可靠性极高的布线网络，它能连接话音、数据、图像以及各种用于控制和管理的设备与装置。施耐德企业就是利用做弯这种布线网络的特点，来满足不断变化的使用者的需要，同时尽可能减少建设单位的花费。

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/73a1a7492723b3a0d27cecde.html