# 双层土中水平电极接地电阻的解析计算

### 一、双层土壤中水平电极接地电阻的解析计算（论文文献综述）

李亚[1]（2019）在《特高压直流输电接地极电流场分布特性研究》文中提出±800kV特高压直流输电工程具有远距离、大容量、低损耗等优点,但直流输电工程在大功率单极大地运行方式下,接地极的入地电流会形成地表电位,一部分直流进入交流电网引起变压器直流偏磁,进而产生变压器温升、振动、谐波以及无功扰动等不良影响,影响电力系统的正常运行。本文基于有限元仿真软件建立高压直流输电入地电流引起地表电位分布的计算模型,提出考虑浅层、深层土壤电阻率、湖泊与山脉、接地极的电极形状、入地电流等影响因素的地表电位分布计算方法,结合国内特高压直流输电工程,完成接地极附近地表电位分布计算,主要研究工作内容如下:（1）在Ansoft Maxwell有限元仿真软件中建立深层大地电阻率模型与接地极模型,探讨圆环形接地电阻和简化处理方法,给出Ansoft Maxwell解决稳恒电场问题的仿真步骤,将同样条件下的仿真结果与GODES和ANSYS软件的计算结果进行对比,验证本文所采用计算方法的可行性。（2）以水平分层大地土壤模型为基础,提出在直流接地极问题中影响地表电位的主要因素包括深层、浅层土壤的电阻率、湖泊与山脉、接地极的电极形状、入地电流等,采用控制变量法分别计算当某一影响因素改变时引起的电位分布值,分析各因素对地表电位的影响程度和特征规律。以上海庙-山东UHVDC工程朱双村接地极附近的大地深层探测数据为实例,建立分层分块的大地复杂土壤模型,计算接地极周围大范围内电位分布。（3）针对±800kV酒泉-湖南特高压直流输电工程的送端接地极在单极大地运行方式、额定入地电流为5000A时的情况,根据酒泉市瓜州县的地质资料和大地电测法勘测的深层电阻率反演数据,分别建立水平层状、分层分块复杂大地电阻率模型并计算两种不同大地模型下接地极大范围内部分变电站的地表电位分布。本文研究结果表明,不同的大地电阻率模型引起各变电站的地表电位值的差异较大,地表电位分布受浅层电阻率和高阻值的深层电阻率、湖泊（海洋）等因素的影响较大,而接地极电极形状对地表电位的分布影响较小。距接地极越远,入地电流对地表电位的影响越小。本文的研究成果可为附近变压器的直流偏磁计算提供支持,为电网规划建设及直流接地极附近变电站选址提供参考依据。

高翔[2]（2019）在《接地网腐蚀状态检测及其预测》文中研究指明接地网为运行人员安全和电力系统安全运行提供了十分重要的保障。接地网常年经受各种腐蚀,导体截面减小、电气性能下降,成为电力系统的安全隐患。为此,寻找一种不影响系统正常运行的地网腐蚀检测方法,能快速的定位故障,防止事故的扩大;提前预测接地网的剩余寿命,制定检修计划,防止接地事故的发生。本文在分析接地网腐蚀影响因素、腐蚀机理以及接地网现有无损检测方法优缺点的基础上,利用准稳态测量方法实现地网腐蚀状态的检测。应用状态传感器系统模拟地网的腐蚀,分析传感器等效电路模型,应用恒电位阶跃法获取其极化电阻值,利用法拉第定律计算得到接地网在不同环境下的腐蚀深度和腐蚀速率。由于检测现场电磁干扰信号较多且复杂,采用自适应小波滤波算法降低现场干扰因素的影响。通过实例分析证明了该方法是可行的。根据接地网腐蚀速率序列的小样本和非线性特征,分析现有预测算法的优缺点,单一预测模型存在精度不足的问题,以及最小二乘支持向量机对小样本、非线性数据的适用性,提出了基于遗传算法优化的最小二乘支持向量机结合误差校正的预测模型。通过遗传算法优化参数后的LSSVM对腐蚀速率序列进行预测,结合误差预测校正模型来修正预测的结果,降低了极大误差出现的可能性,提高了预测模型的精度和稳定性。在实例分析中验证该模型预测精度更高。本文提出根据类推原理,类比油气管道剩余寿命预测方法,给出了接地网剩余寿命的预测原理、预测模型和具体流程。实现剩余寿命预测的关键在于腐蚀速率预测和地网导体最小允许厚度的确定方法,利用腐蚀速率预测模型实现速率预测,提出利用接地线热稳定性间接确定接地网导体最小厚度的方法。在实例分析中实现了对某220kV变电站接地网的剩余寿命预测,为制定接地网检修计划提供参考。

郭在华[3]（2018）在《高速铁路雷击特性与预警方法研究》文中研究指明高速铁路由于地域跨度大,沿线的地理、气候差异也大。广泛采用的高架线路,保障了运营速度的同时增加了接触网的高度,提高了雷击概率,并由此导致供电系统失效影响铁路线路的正常运行。雷电能量不仅通过接触网耦合进入供电与牵引系统,也会由于感应过电压造成绝缘子闪络,甚至通号系统失效,雷电已经成为影响电气化铁路特别是高速铁路安全运行的重要因素。因此,研究铁路线路的雷电灾害特征及其雷击特性,以及综合接地系统的雷电致灾机理分析对高速铁路的雷电防护有重要的理论研究意义与工程实用价值。本文首先研究了雷电天气下高铁线路空间大气电场畸变诱发闪电的机制与雷击特性。研究基于先导随机发展模式,建立了铁路接触网的空间电场计算物理模型,对接触网和下行先导连接过程进行了数值计算与仿真,分析了接触网对大气电场、雷电下行先导发展方向及落点的影响,研究了接触网与下行先导之间的连接过程,得出了接触网对负极性闪电下行先导的影响特性。研究了雷电流侵入牵引供电系统的特性。解析了在直接雷击情况下,雷电过电压侵入牵引供电系统的电压、电流特性及其对相关系统的危害机理。其次本文研究了雷击接地系统的暂态特性。根据铁路综合接地系统的接地电压抬升造成的破坏问题,在人工触发闪电的基础上,通过对注入雷电流的观测与分析,研究了综合接地系统的雷电流与过电压的暂态特性及能量分布。分析了电流波形的变化特征与远端地网的地电位抬升电压的致灾机制。再次本文开展了雷电活动的监测与预警方法的研究。该研究分析了武广铁路的雷电活动特征,利用多普勒天气雷达观测资料并结合闪电定位数据进行了雷达数据的预警应用。在进行基数据解析基础上,通过空间插值与数据的格点化,实现了的三维雷暴云的分层构建、识别、跟踪与预测。并通过计算实现对闪电的落时与落区的01 h预警。最后本文进行了综合接地系统接地参数的在线监测方法与技术研究,实现了对接地系统的状态监测与预警。为了满足对接地系统运行状态监测与实际测量需要,本文研究了一种基于互联网的防雷接地系统智能监测技术与测量方法,获取了综合接地系统的连续运行状态数据,并分析了接地参数与气象要素之间的影响关系。研究分析了垂直接地极在土壤水平分层条件下的接地电阻的变化规律,提出了双层土壤的电阻率的智能一体化监测方法。

李聪[4]（2015）在《风电机组接地计算及测量研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着电力系统的不断发展和社会的进步,人们对风能发电这种清洁的能源产生了极大的兴趣并进行了推广。风电机组的装机容量也从几百kW到几个MW不断地增大,风电场装机容量的扩大,接地短路电流的增加,对风电机组接地系统的设计要求也越来越苛刻。本文对风电机组的接地电阻进行了研究,包括以下几个方面：不同土壤结构中接地电阻的计算和研究,接地电阻测量方法的研究以及对风电机组接地装置的冲击特性的研究。本文建立了风电机组接地装置的基础结构模型,将接地导体进行离散化处理,讨论了导体之间的空间位置关系,通过设置导体镜像,利用平均电位法得到了接地电阻的系数矩阵。运用MATLAB编写了程序,得了接地电阻的数值结果。并搭建了实验模型,进行了现场测量,验证了本文计算方法的正确性。解决了单纯利用经验公式计算大型风电机组接地电阻的不足之处。并结合经验值分析了影响接地电阻阻值的各类因素。考虑到土壤结构的不同,本文进一步讨论了不均匀土壤结构中接地电阻的计算,得到了两层土壤中计算接地电阻的系数矩阵。利用MATLAB编写了程序并与经验值对比。然后分析了两层土壤中计算接地电阻的影响因素,对土壤电阻率的大小、上层土壤厚度、土壤反射系数等展开了讨论。在风力发电系统运行中,有必要对接地电阻进行定期地测量。本文首先阐述了目前常用的测量接地电阻的方法——三电极法（包括直线法和三角形法）,指出了该方法存在的弊端。本文提出了一种新的布置电压极测量接地电阻的方法,并用MATLAB进行仿真,与实验值对比,验证了本文测量方法的正确性。并讨论了在不同土壤结构的情况下,电压极布置点的轨迹的影响因素。最后,本文对风电机组接地装置的冲击特性进行了研究,建立了其暂态响应的计算模型,并考虑了土壤电离效应和分布参数效应。然后分析了冲击接地电阻的各类影响因素。并通过计算实例,讨论了雷电流对风电机组接地装置的影响。

唐波,朱建雄,黄颖,瞿子航,葛光祖[5]（2015）在《土壤模型复杂化对输电线路杆塔接地及耐雷性能的影响》文中研究说明传统输电线路杆塔接地工程设计均基于无限大均匀土壤电性模型,该土壤电性模型与实际土壤不符,可能造成接地设计的不准确。基于拉普拉斯方程,推导了水平双层和垂直双层土壤电性模型下的杆塔接地装置的电位函数表达式,从而提出了相应条件下接地电阻的计算方法。以三门峡地区110kV中横线典型铁塔接地为例,分别采用规程法和分层土壤精确计算法,对无限大均匀土壤、水平双层和垂直双层等土壤电性模型下的典型线路杆塔反击跳闸率进行了计算。结果表明,若以无限大均匀土壤设计接地装置,其反击跳闸率较土壤二分层情况低。

邓长征[6]（2013）在《线路杆塔接地装置冲击特性及试验系统的研究》文中研究说明架空输电线路杆塔的接地装置属于防雷接地的范畴,其主要功能是为强大的雷电流提供入地通道。雷电流通过接地装置向周围土壤的流散过程中将抬高接地装置和输电杆塔的电位,当塔顶电位超过某一定值后将造成线路绝缘子的反击闪络,甚至引起线路的雷击跳闸。因此,合理设计杆塔的接地装置是保证架空输电线路安全、可靠运行的基础,并且通过对现有接地装置进行一定的降阻改造来提高输电线路的防雷性能也具有重要的工程意义。本文利用仿真计算、真型试验和模拟试验等研究方法对冲击接地试验系统、集中参数电网络模型及其迭代算法、冲击特性的特征现象、方框接地体冲击特性的评估方法和流散电流分布规律以及高电阻率土壤中的降阻措施等方面进行了深入地研究。1接地装置冲击大电流试验系统的研制设计确定了冲击大电流放电回路的电气参数,并按此参数要求提出了围绕直径40m的圆环形回流电极均匀对称布置的四台冲击电流发生器的技术方案,成功实现了在负载大于4Ω的情况下输出峰值100kA、波形8μs/20μs冲击电流的研制目标；并针对该试验系统提出了基于互阻抗的补偿公式和相应的试验方法,最后通过T2-4-4型接地体的冲击特性试验对试验系统和试验方法的准确性和有效性进行了验证。2考虑火花放电的频域电网络模型及其仿真计算研究构建了杆塔接地体的频域电网络模型,该模型中可考虑接地体自感、互感、对地电容对冲击特性的影响,以及接地体之间对地互阻抗的影响；并推导了均匀土壤模型和水平双层土壤模型中接地体之间对地互阻抗矩阵的计算公式；最后利用国际通用软件CDEGS对上述模型和算法进行了验证,并在此基础上提出了可考虑火花放电的频域电网络模型迭代算法,最后利用真型试验结果对上述算法进行了验证。3单根水平接地体电感效应和火花效应的研究以单根水平接地体为研究对象,采用不同波前时间的冲击电流作为激励,对不同土壤电阻率情况下不同长度水平接地体的冲击特性进行了仿真计算与分析,掌握了接地体对地电容、纵向电感、土壤火花放电等因素对冲击特性的影响规律及地电位升波形的特征,总结归纳了各种特征现象的影响范围,主要区分了电感效应在冲击特性中占主导的影响范围和火花效应占主导的影响范围。4方框接地体冲击特性的简化评估方法和流散电流分布规律以我国杆塔接地工程中广泛使用的方框接地体为研究对象,对低、中、高土壤电阻率情况下方框接地体进行初步选型,并采用不同波前时间、不同峰值的冲击电流作为激励,对上述方框接地体的冲击特性进行了仿真计算,在此基础上总结归纳了不同土壤电阻率情况下方框接地体冲击特性的简化评估方法；利用模拟试验和仿真计算的方法,研究了方框接地体水平射线上流散电流的分布规律,并分析了冲击电流波前时间、峰值以及土壤电阻率对流散电流分布规律的影响。5高土壤电阻率地区接地体的降阻措施及其有效性分析针对大地底层存在低电阻率土壤的情况,通过模拟试验验证了加装垂直接地体后的降阻效果,结果显示加装垂直接地体前、后水平接地体和方框接地体的冲击接地电阻减小量可达到65%以上；针对大地底层不存在低电阻率土壤的高土壤电阻率地区,提出了分支呈120°三段式结构的改型方案,并比较了水平接地体和方框接地体改型前、后的冲击特性模拟试验结果,比较发现该结构可减弱电感效应,同时可为接地体增加一个火花放电通道,具有一定的降阻效果。通过本文的研究,在接地装置的冲击大电流试验系统及其试验方法、杆塔接地体冲击特性仿真计算方法、冲击特性特征现象、方框接地体冲击特性、高电阻率土壤的降阻措施等方面取得了一定的成果,为杆塔接地体冲击特性的试验研究和仿真计算提供了新方法和新思路,同时也为杆塔接地工程的设计与改造提出了冲击特性评估方法及降阻改型方案。

薛洁[7]（2012）在《接地系统的电气特性研究》文中研究表明接地作为应用最广泛的电气安全措施之一,在确保电力系统运行人员及其他人员人身安全的同时,对各种电子电气设备的正常使用和保护更是不可缺少的。近年来随着电力系统的不断发展,电网规模的持续扩大,接地短路电流越来越大,对接地提出了更高的要求。接地系统的电气特性作为接地研究的一个重要环节,更应该得到充分的重视。本文的目的是对接地系统的电气特性进行研究分析,主要从均匀土壤中接地网的接地电阻研究、不均匀土壤中接地网的接地电阻研究、接地系统的冲击特性研究三个方面进行。本文对均匀土壤中接地网的接地电阻进行了分析计算。提出了采用平均电位法来数值计算接地网的接地电阻的计算模型。并在MATLAB中对该模型进行了编程；然后通过对接地网的接地电阻进行实际测量及计算,验证了本文提出方法的有效性；最后依据本文方法和文献中的近似解析公式对影响接地电阻的因素进行了分析,从而为电力系统的接地设计提供依据。以均匀土壤中接地网的接地电阻的分析计算为基础,对不均匀土壤中接地网的接地电阻进行研究。通过对土壤分层来讨论,主要计算双层土壤中接地网的接地电阻,考虑到以往经验计算方法的局限性,通过采用平均电位法和设置镜像得出了双层土壤中接地网的接地电阻的计算模型,并在MATLAB中对该计算模型进行编程,通过对文献中的算例进行计算验证了该计算模型的有效性。文章还对埋设深度、土壤电阻率、层厚度等因素对不均匀土壤中接地电阻的影响进行了理论对比分析。文章对冲击电流或雷电流的作用下的接地系统的冲击特性进行了分析,建立了接地系统暂态响应过程的分析计算模型,充分考虑到接地装置的分布参数效应和土壤的电离效应,采用所编软件中对接地网的暂态响应进行了计算,将计算结果与接地网的暂态实验结果相比较,结果能够较好的吻合,验证了该计算模型的有效性。对各种参数包括冲击电流幅值、接地装置的几何尺寸、土壤电阻率对冲击接地电阻的影响进行了详细的分析,这将有助于变电站接地系统的设计工作。

邓奇峰[8]（2012）在《电网外过电压计算建模及防护接地》文中研究说明随着社会经济的发展以及电能需求增大，超高压输电线路以及变电站已成为电网发展的趋势。作为电力系统的枢纽超高压变电站，一旦发生雷电跳闸事故，将使系统供电中断；并且将危及超高压变电站内的主要电气设备的绝缘，势必造成对设备的破坏。因此对超高压变电站的外过电压的建模进行计算是很有必要的。经验表明，外过电压的反击侵入波过电压是变电站入侵波形成的主要原因，作为变电站的主要设备变压器，其外过电压的侵入波值受到变电站运行方式的不同、近区杆塔雷击点、避雷器的配置、杆塔冲击接地电阻、工频电压以及避雷器保护距离的影响。在进行计算外过电压建模时须充分考虑到各种因素的影响，优化其计算模型，并尽量能准确计算变压器及站内其他设备的外过电压值。本论文以具体一500kV敞开式变电站为例，根据雷电的产生机理，给出了相应的外过电压计算模型，基于贝杰龙法建立起线路和变电站内各个设备的等值模型。采用电磁暂态计算程序（ATP-EMTP）对500kV变电站站外输电线路的外过电压进行计算建模，结合FORTRAN自编程序对站内设备中的过电压进行计算，并分析各影响因素的影响效果。相比以往的模型，创新提出了利用多波阻抗模型模拟输电线路杆塔，利用新藤先导模型来模拟绝缘子串的闪络。此外，基于接地的需要，提出新型接地装置的接地电阻的计算方法，详细分析了单层土壤、双层土壤电阻率中水平接地网以及均匀土壤中复合接地网的接地电阻的计算，利用矩量法构建土壤微元模型，计算了简单均匀土壤模型下的任意形状的接地网接地电阻，同时给出了自阻抗和互阻抗的计算方法；针对复杂多层的构土壤结地域，本论文提出了运用边界元法（BEM）综合分析水平分层、垂直分层、复合以及复杂块状土壤中的水平接地网的接地电阻的计算，结合实际的算例，证明了边界元法的有效性。

孔祥勇[9]（2011）在《500kV变电站接地网优化设计模型研究》文中研究说明随着我国电力工业的发展,接地网在运行过程中出现的安全问题越来越多,但是接地网大多仍然使用传统的方法设计,这就造成接地网的设计与安全运行的矛盾十分突出,迫切需要提出新的更为有效的接地网设计方法。因此,为了确保变电站安全稳定地运行,提高供电的可靠性,研究如何设计性能优越的变电站接地网变得刻不容缓。本文以500kV变电站接地网为例,经过分析和推导,建立了双层土壤模型,利用无约束优化方法对其参数进行优化,为设计安全可靠的接地网提供更准确的土壤信息。通过近似和假设,忽略一些不重要的因素,建立了新的变电站接地网优化设计模型并详细论述了各接地参数的计算方法。新模型颠覆了传统设计固定接地网尺寸的方法,将其作为约束条件,在保证安全的前提下,找到既安全又节省投资的接地网设计方案。在解决该模型描述的多目标优化问题时,采用两种不同的方法：加权组合法和基于帕累托最优理论的方法。在加权组合的过程中,根据安全性和资金投入的重要程度,将两者线性加权组合成新的目标函数。在优化算法方面,本文提出了自适应聚类差分进化算法,并将其应用在变电站接地网优化设计模型的优化上。在标准测试函数上的仿真实验,验证了改进算法的优越性,改进的算法寻优能力更强,精度更高。基于帕累托最优理论的方法,采用支配的概念对解进行评价和选择,得到一组相互均衡的非支配解集。这些非支配解相互之间都是非劣的,设计者可根据经验或者用户的要求选择一种方案进行实施,也可以用数学方法求得一个最佳参考解。本文采用目前最具有代表性的带精英策略的快速非支配排序遗传算法对接地网优化设计模型进行优化,同时对算法给出一些改进。针对多目标优化问题的约束,本文在深入研究的基础上提出了一种新方法—转化目标法。转化目标法在不增加任何参数的情况下,将约束转化成新的目标来处理。最后,分别采用两种不同的方法和约束处理方式对新建模型进行求解并进行对比分析,验证模型的可行性与有效性。文章的末尾对全文进行简单的总结,分析了本文提出的变电站接地网优化设计模型的不足并对将来要做的工作给出一些意见和展望。

陈建军[10]（2011）在《变电站接地网参数计算与分析》文中研究说明接地网是变电站电气设备的公共参考地,是变电站人身安全和设备安全运行的重要保证。在系统发生故障的情况下,变电站接地网将故障电流迅速泄入大地,并将地电位降低到人体跨步电压和接触电压耐受值以下,且不会让高电位对二次设备发生反击,以保证人身和设备安全。所以,接地网在变电站安全运行中起着十分重要的作用,本文主要从以下几方面讨论。1、给出了在分层导电媒质中的点电流源产生的恒定场的计算方法。在镜象法的基础上引出复镜象法,并基于复镜象法推导出水平三层土壤中格林函数的计算方法。2、地网接地参数不等电位与地网等电位的数值计算结果明显存在一定差别。在设计变电站大型地网时,必须对接地导体材料的选择、接地导体半径的选择、接地阻抗、接触电压、跨步电压和短路电流多点注入地网等分别进行分析。3、由于土壤电阻率自身的测量误差,使得接地阻抗的测量值与真实值之间具有较大的测量误差。深入研究了测量接地阻抗时水平双层土壤和垂直双层土壤中电流极和电压极的布置方法。分析了现有测试方法测量接地阻抗的误差。4、运用接地网设计分析软件,对变电站接地网接地性能进行了系统的计算分析,为变电站设计提供了必要的参数。

### 二、双层土壤中水平电极接地电阻的解析计算（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、双层土壤中水平电极接地电阻的解析计算（论文提纲范文）

#### （1）特高压直流输电接地极电流场分布特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题提出的背景与意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究的主要内容

2 直流接地极地表电位计算模型及算法

2.1 土壤电阻率模型

2.1.1 水平分层电阻率模型

2.1.2 分层分块模型

2.1.3 复杂结构模型

2.2 直流接地极模型

2.2.1 接地极的分类

2.2.2 焦炭与截面对接地电阻的影响

2.3 有限元算法

2.3.1 典型二维模型地表电位Ansoft仿真

2.3.2 Ansoftmaxwell与 ANSYS仿真对比

2.4 本章小结

3 大地电阻率模型对地表电位的影响

3.1 水平均匀分层大地土壤模型

3.1.1 数据资料

3.1.2 浅层土壤电阻率对地表电位分布的影响

3.1.3 深层土壤电阻率对地表电位分布的影响

3.2 考虑湖泊、山脉影响的水平分层大地模型

3.2.1 湖泊对地表电位的影响

3.2.2 山脉对地表电位的影响

3.3 分层分块复杂大地电阻率模型

3.4 本章小结

4 接地极的形状与入地电流大小对地表电位分布的影响

4.1 接地极形状对地表电位的影响

4.1.1 单圆环型接地极

4.1.2 双圆环型接地极

4.2 入地电流大小对地表电位的影响

4.3 地表电位分布特征与规律

4.4 本章小结

5 算例

5.1 水平分层大地模型下的ESP计算

5.1.1 数据来源

5.1.2 水平分层大地模型仿真计算

5.2 分层分块精细模型下的ESP计算

5.3 本章小结

6 结论

参考文献

在学研究成果

致谢

#### （2）接地网腐蚀状态检测及其预测（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究意义

1.2 国内外研究现状及其分析

1.2.1 接地网腐蚀检测

1.2.2 接地网腐蚀预测

1.3 本文主要内容

第2章 接地网腐蚀检测方法分析

2.1 引言

2.2 腐蚀因素分析

2.2.1 接地网材料的影响

2.2.2 土壤的影响

2.3 接地网腐蚀机理

2.3.1 化学腐蚀

2.3.2 电化学腐蚀

2.4 接地网现有检测方法

2.4.1 电化学检测法

2.4.2 电网络分析法

2.4.3 电磁场检测法

2.5 常用电化学检测方法与技术

2.5.1 控制电流法

2.5.2 控制电压法

2.6 本章小结

第3章 基于准稳态测量的接地网腐蚀检测

3.1 引言

3.2 基于准稳态测量的检测方法

3.2.1 状态传感器系统

3.2.2 准稳态测量方法

3.2.3 准稳态测量方法的实现算法

3.3 信号采集与去噪

3.3.1 检测信号干扰来源

3.3.2 信号采集

3.3.3 自适应小波去噪

3.4 实例分析

3.5 本章小结

第4章 基于支持向量机的接地网腐蚀预测

4.1 引言

4.2 最小二乘支持向量机

4.2.1 基本结构

4.2.2 训练算法

4.2.3 最小二乘支持向量机预测模型

4.3 遗传算法优化参数

4.3.1 遗传算法原理

4.3.2 遗传算法的基本流程

4.3.3 遗传算法的核心要素

4.3.4 基于遗传算法优化参数的预测模型

4.4 基于误差预测校正的预测模型

4.5 实例分析

4.6 本章小结

第5章 接地网剩余寿命预测

5.1 引言

5.2 剩余寿命预测原理

5.3 剩余寿命预测模型

5.4 导体最小允许厚度的确定

5.4.1 导体尺寸的基本要求

5.4.2 入地短路电流的计算

5.4.3 导体最小允许厚度确定方法

5.5 剩余寿命预测流程

5.6 实例分析

5.7 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录

附录B 攻读硕士学位期间参与的科研项目

#### （3）高速铁路雷击特性与预警方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 发展中的电气化铁路

1.1.2 高速铁路的雷电灾害与风险

1.2 国内外研究现状

1.2.1 牵引供电系统的雷击特性研究

1.2.2 通信与信号系统雷击特性研究

1.2.3 基于先导模式的雷击特性分析

1.2.4 雷电监测与预警技术研究

1.3 本文的主要研究内容

第2章 接触网雷击特性研究

2.1 下行先导发展模型

2.2 下行先导随机模型

2.3 接触网电场及其雷电特征

2.3.1 计算导线单位长度的等效电荷

2.3.2 导线电场计算

2.3.3 接触网电场计算与仿真

2.4 铁路接触网雷击特性分析

2.4.1 下行先导随机模型计算

2.4.2 接触网与下行先导连接过程的计算机模拟

2.5 闪击距离特征

2.5.1 闪击距离

2.5.2 先导随机模型下的接触网击距特征

2.6 牵引系统的雷电流特征

2.6.1 牵引系统等效电路

2.6.2 雷电流侵入机车特性

2.7 本章小结

第 3 章 铁路综合接地系统雷击特性研究

3.1 人工触发闪电及其试验

3.1.1 试验方案设置

3.1.2 试验基础数据

3.2 接地网的电压特征

3.2.1 高频回击的地网电压与波形特征

3.2.2 低频M分量的地网电压与波形特征

3.3 接地系统雷击接地阻抗分析

3.3.1 阻抗特性分析

3.3.2 机理分析

3.4 接地系统的分流特性

3.4.1 分布电流的波形特征

3.4.2 电流分布特征

3.4.3 机理分析

3.5 试验结果分析

3.6 本章小结

第4章 铁路走廊雷电预警方法研究

4.1 武广铁路湖南段的闪电特征分析

4.1.1 武广铁路地形特征

4.1.2 武广铁路沿线闪电特征分析

4.2 基于天气雷达的雷电预警方法研究

4.2.1 天气雷达数据分析

4.2.2 雷电临近预警算法

4.3 铁路走廊雷电临近预警技术实现与应用

4.4 本章小结

第5章 综合接地系统在线监测技术研究

5.1 综合接地在线监测系统研制

5.1.1 测量原理

5.1.2 系统设计

5.1.3 电路设计

5.1.4 终端处理软件设计

5.2 分层接地参数测量方法

5.2.1 分层土壤中垂直接地极建模

5.2.2 冰冻分层土壤中单根垂直接地极接地电阻

5.2.3 垂直接地极接地电阻在冻土中的变化

5.3 铁路接地系统的在线监测

5.3.1 试验设置

5.3.2 降水过程的接地电阻监测

5.3.3 影响接地电阻的气象因素

5.4 本章小结

结论

致谢

参考文献

攻读博士期间发表的论文及科研成果

#### （4）风电机组接地计算及测量研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 接地及接地电阻

1.1.1 电气接地

1.1.2 接地电阻

1.2 课题研究的重要意义

1.3 国内外研究现状

1.4 研究的内容和安排

2 均匀土壤中风机接地电阻的研究

2.1 风电机组接地装置

2.2 接地电阻模型的计算

2.2.1 系数矩阵的计算

2.2.2 接地电阻的计算

2.3 实验校验

2.3.1 土壤电阻率的测量

2.3.2 接地电阻的测量

2.3.3 实验结果与分析

2.4 接地电阻的影响因素

2.4.1 对比模型的建立

2.4.2 经验解析公式

2.4.3 导体分段数量的讨论

2.4.4 土壤电阻率

2.4.5 接地环半径

2.4.6 接地环导体截面半径

2.4.7 垂直接地体导体截面半径

2.4.8 埋设深度

2.5 实例计算

2.6 本章小结

3 双层土壤中风机接地电阻的研究

3.1 双层土壤中风机接地装置的计算模型

3.1.1 系数矩阵的计算

3.1.2 镜像设置数量的讨论

3.2 接地电阻的计算

3.2.1 经验解析公式

3.2.2 计算结果的对比与分析

3.3 双层土壤中接地电阻的影响因素

3.3.1 接地环半径

3.3.2 土壤反射系数

3.3.3 上层土壤厚度

3.4 本章小结

4 接地电阻测量方法的研究

4.1 测量接地电阻的常用方法

4.1.1 测量接地电阻的基本原理

4.1.2 直线布电极法和三角形布电极法

4.1.3 测量接地电阻常用方法的弊端分析

4.2 数值计算测量方法的研究

4.2.1 计算电位的叠加法

4.2.2 计算电位的积分法

4.2.3 所建测量方法

4.2.4 实验校验

4.3 均匀土壤中电压极布置点轨迹的分析

4.3.1 计算步长

4.3.2 与叠加法比较

4.3.3 土壤电阻率

4.3.4 接地环半径

4.3.5 电流极位置

4.4 双层土壤中电压极布置点轨迹的分析

4.4.1 上层土壤厚度

4.4.2 双层土壤结构

4.4.3 电流极位置

4.4.4 接地环半径

4.5 本章小结

5 风电机组接地装置的冲击特性研究

5.1 研究冲击特性的要素

5.1.1 雷电流的波形

5.1.2 分布参数效应

5.1.3 土壤电离效应

5.2 机组接地装置暂态响应的计算

5.2.1 暂态等值计算电路

5.2.2 暂态响应的计算与仿真

5.2.3 冲击接地电阻计算及验证

5.3 冲击接地电阻的影响因素

5.3.1 冲击电流幅值

5.3.2 接地环半径

5.3.3 土壤电阻率

5.4 计算实例

5.4.1 单机实例计算

5.4.2 双机并联实例计算

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 本文研究的主要内容和总结

6.2 后续研究工作的展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （5）土壤模型复杂化对输电线路杆塔接地及耐雷性能的影响（论文提纲范文）

1 接地电阻及其工程求解

1.1 杆塔接地电阻及其相关标准

1.2 线路工程设计中的接地电阻计算

2 复杂土壤电性模型下的接地 电阻数值计算

2.1 水平双层土壤模型中的接地电阻计算

2.1.1 接地电极不穿入下层土壤时的情况

2.1.2 接地电极穿入下层土壤时的情况

2.2 垂直分层土壤模型中的接地电阻计算

3 反击跳闸率的求解算法

4 分层土壤电性模型对反击 跳闸率的影响

4.1 土壤水平分层对反击跳闸率的影响

4.1.1土壤水平分层对接地电阻的影响

4.1.2土壤水平分层对反击跳闸率的影响

4.2 土壤垂直分层对反击跳闸率的影响

4.2.1土壤垂直分层对接地电阻的影响

4.2.2 土壤垂直分层对反击跳闸率的影响

5 结论

#### （6）线路杆塔接地装置冲击特性及试验系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 接地装置冲击特性的研究意义

1.2 研究现状与分析

1.2.1 理论研究现状与分析

1.2.2 仿真计算研究现状与分析

1.2.3 试验研究现状与分析

1.3 本文的研究内容

第2章 接地装置冲击大电流试验系统的研究

2.1 冲击电流发生器的基本原理

2.1.1 冲击电流发生器的构成

2.1.2 冲击电流发生器放电回路的电路分析

2.1.3 冲击电流发生器的结构

2.2 试验系统的技术方案

2.2.1 冲击电流放电回路的电气参数

2.2.2 回流电极的型式及尺寸

2.2.3 分体式冲击电流发生器的技术方案

2.2.4 主设备及现场布置

2.3 试验系统的调试试验

2.3.1 试验回路电气参数的测试试验

2.3.2 冲击电流波形的调试试验

2.3.3 电流场分布的测试试验

2.4 回流电极的影响及其补偿方法

2.4.1 基于互阻抗的修正公式

2.4.2 补偿方法的仿真计算验证

2.5 验证性试验

2.6 本章小结

第3章 考虑火花放电的频域电网络模型及其仿真研究

3.1 频域电网络模型

3.1.1 离散傅立叶变换与快速傅里叶算法

3.1.2 接地装置的集中参数电网络模型

3.1.3 支路对地互导纳矩阵

3.1.4 节点导纳矩阵

3.2 火花效应的模拟及其迭代算法

3.2.1 土壤放电过程及其模拟方法

3.2.2 考虑火花放电的迭代算法

3.2.3 计算软件及算法编程

3.3 算法验证与分析

3.3.1 与CDEGS计算结果的比较

3.3.2 与真型试验结果的比较

3.3.3 误差分析

3.4 本章小结

第4章 杆塔接地冲击特性影响因素的研究

4.1 电感效应与火花效应的影响范围

4.1.1 不同土壤条件下水平接地体的工频特性

4.1.2 雷电流的计算参数

4.1.3 仿真计算结果及分析

4.2 方框型接地体的冲击特性研究

4.2.1 不同土壤电阻率条件下接地体型式的选择

4.2.2 冲击电流波前时间和峰值对冲击特性的影响

4.2.3 方框接地体冲击特性的简化评估方法

4.3 水平射线上横向流散电流的分布规律

4.3.1 模拟试验及分析

4.3.2 仿真计算与分析

4.3.3 横向流散电流的分布规律及影响因素

4.4 本章小结

第5章 降低冲击接地电阻的措施及其有效性分析

5.1 常用的降阻措施

5.1.1 加大接地体的尺寸

5.1.2 引外接地

5.1.3 增设垂直接地体或深井接地

5.1.4 填充电阻率低的物质或降阻剂

5.1.5 综合降阻措施

5.2 加装垂直接地体

5.2.1 模拟试验原理及试验土壤条件

5.2.2 模拟试验结果及分析

5.3 改进水平射线的结构

5.3.1 水平接地体的改型效果

5.3.2 方框接地体水平射线的改型效果

5.3.3 水平射线改型后的流散电流测量结果

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者攻读博士期间的科研成果

致谢

#### （7）接地系统的电气特性研究（论文提纲范文）

致谢

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 电气接地及其类型

1.1.1 电气接地

1.1.2 接地电阻

1.2 接地系统研究的重要意义

1.3 国内外研究现状及存在问题

1.4 本文研究内容及方法

第二章 均匀土壤中接地网的接地电阻研究

2.1 接地网的接地电阻

2.2 接地网的接地电阻计算模型

2.2.1 接地电阻系数计算

2.2.1.1 自电阻系数

2.2.1.2 互电阻系数

2.2.2 接地电阻计算

2.3 实验验证

2.3.1 土壤电阻率测量

2.3.2 接地电阻测量

2.3.3 结果比较与分析

2.3.3.1 近似解析公式

2.3.3.2 结果比较

2.4 均匀土壤中接地电阻的影响因素分析

2.4.1 导体尺寸

2.4.2 埋设深度

2.4.3 网格数目

2.4.4 接地体总长度

2.5 本章小结

第三章 不均匀土壤中接地网的接地电阻研究

3.1 双层土壤中接地网的接地电阻计算的经验方法

3.1.1 等值电阻率法

3.1.2 土壤不均匀系数法

3.1.3 等值电阻镜像法

3.2 双层土壤中接地网的接地电阻计算模型

3.2.1 接地电阻系数计算

3.2.1.1 镜像个数选择

3.2.1.2 自电阻系数

3.2.1.3 互电阻系数

3.3 算例验证与分析

3.4 不均匀土壤中接地电阻的影响因素分析

3.4.1 埋设深度

3.4.2 土壤电阻率

3.4.3 层厚度

3.4.4 接地网面积

3.5 本章小结

第四章 接地系统的冲击特性研究

4.1 接地装置的暂态响应计算模型

4.1.1 雷电流波形描述

4.1.2 分布参数效应

4.1.3 土壤电离效应

4.1.3.1 等值半径

4.1.3.2 等值埋设深度

4.2 接地装置的暂态响应计算

4.2.1 暂态响应计算

4.2.2 冲击接地电阻计算

4.2.3 验证

4.3 冲击接地电阻的影响因素分析

4.3.1 冲击电流幅值

4.3.2 接地装置的几何尺寸

4.3.3 土壤电阻率

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 论文的主要工作与结论

5.2 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （8）电网外过电压计算建模及防护接地（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 暂态网络分析仪（TNA）

1.2.2 实测

1.2.3 计算机数值计算

1.2.4 接地

1.3 发展趋势

1.3.1 外过电压计算建模

1.3.2 防护接地

1.4 本文所做的工作

第二章 输电线路雷击过程等效模型

2.1 雷电的形成

2.2 雷电参数和特征

2.2.1 波形和极性

2.2.2 峰值、波前时间、半峰值时间和陡度

2.2.3 雷电重复次数及持续时间

2.2.4 雷电日与雷电小时

2.2.5 落雷密度和线路落雷次数

2.3 雷电放电的等效模型

2.4 输电线路雷击的等效模型

2.4.1 输电线路的感应过电压

2.4.2 直击雷绕击过电压

2.4.3 输电线路反击过电压

2.5 本章小结

第三章 变电站雷电侵入过电压计算建模

3.1 ATP-EMTP 的基本原理

3.2 自编程序简介

3.3 集中参数元件的计算模型

3.3.1 电感等值电路

3.3.2 电容等值电路

3.3.3 电阻的等值计算电路

3.4 输电线路的模型

3.4.1 无损耗导线的 Bergeron 电路

3.4.2 参数随频率变化的五线架空线模型

3.5 避雷器及其数学模型

3.6 杆塔计算数学模型

3.7 闪络的先导模型

3.8 本章小结

第四章 基于 ATP 及 FORTRAN 的变电站过电压计算

4.1 电网的基本情况

4.2 电网的主接线及其运行方式

4.3 变电站内各设备的等值参数

4.3.1 侵入波参数的确定

4.3.2 线路参数的确定

4.3.3 各设备的数值化处理

4.4 计算结果及其分析

4.4.1 变压器有无避雷器

4.4.2 工频电压

4.4.3 杆塔冲击接地电阻

4.4.4 避雷器距变压器保护距离

4.5 本章小结

第五章 电网过电压防护接地

5.1 单体接地及其接地电阻计算

5.1.1 椭球形接地装置

5.1.2 圆柱形接地体

5.2 均匀电阻土壤的网型接地及其接地电阻计算

5.2.1 单层均匀土壤接地网

5.2.2 双层土壤水平接地网

5.2.3 均匀土壤复合接地网

5.3 均匀土壤中接地网电阻的矩量计算方法

5.3.1 土壤中导体微元的建模

5.3.2 地网等电位模型矩量计算法

5.3.3 地网不等电位模型

5.3.4 自阻抗及互阻抗的镜像计算

5.4 本章小结

第六章 复杂电阻土壤接地的边界元计算法

6.1 边界元法基本原理

6.2 计算模型及格林函数

6.2.1 计算模型

6.2.2 水平分层土壤中格林函数

6.3 垂直多层土壤

6.4 复合土壤接地

6.5 复杂块状土壤结构中的边界元算法

6.5.1 土壤结构及其模型

6.5.2 边界元算法

6.5.3 算例分析

6.6 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间发表的论文目录

附录 B 攻读硕士学位期间所获的奖项

#### （9）500kV变电站接地网优化设计模型研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 接地技术概述

1.1.1 接地的概念

1.1.2 接地的分类

1.1.3 接地系统的作用

1.1.4 接地技术的发展趋势

1.2 国内外研究历史及现状

1.2.1 土壤结构模型的建立和相关参数计算

1.2.2 接地参数数值的计算

1.2.3 接地网的优化设计

1.3 变电站接地网存在的问题

1.3.1 变电站接地网在运行中存在的问题

1.3.2 变电站接地网在设计中存在的问题

1.4 本课题的提出及意义

1.5 本文的主要工作

第2章 土壤电阻率的反演模型

2.1 电阻率测量的主要方法

2.2 土壤视在电阻率模型

2.2.1 等距四极法测量原理

2.2.2 不等距Schlumberger法

2.2.3 均匀土壤视在电阻率的表达式

2.2.4 不均匀土壤视在电阻率的表达式

2.3 水平分层土壤电阻率模型的建立

2.4 土壤模型的求解

2.5 本章小结

第3章 变电站接地网优化设计模型

3.1 变电站接地网优化设计模型的建立与简化

3.1.1 接地网优化设计模型的建立

3.1.2 接地网优化设计模型的分析与简化

3.2 电气参数简述

3.3 接地电阻计算

3.3.1 水平接地极接地电阻的计算

3.3.2 水平接地极接地电阻的简化计算

3.3.3 垂直接地极接地电阻的计算

3.3.4 深井接地极接地电阻的计算

3.3.5 复合接地网接地电阻的计算

3.4 接地电阻的安全判据及降阻措施

3.4.1 接地电阻的安全判据

3.4.2 降阻措施及应用

3.5 接地网电位计算

3.5.1 接地装置的电位计算

3.5.2 接触电压计算

3.5.3 跨步电压计算

3.6 人体安全电压计算

3.6.1 我国标准的计算方法

3.6.2 欧美标准的计算方法

3.6.3 两个标准的差异及推荐公式

3.6.4 提高跨步电压和接触电压的措施

3.7 接地网面积和接地材料的消耗量计算

3.8 本章小结

第4章 变电站接地网的设计

4.1 水平接地极的设计

4.1.1 最优压缩比的确定原则

4.1.2 计算最优压缩比的拟合公式

4.2 垂直接地极的设计

4.2.1 垂直接地极的根数选择

4.2.2 垂直接地极的长度选择

4.2.3 垂直接地极的布置原则

4.3 接地网的材料选择及校验

4.3.1 接地网的材料选择

4.3.2 接地网的材料的校验

4.4 本章小结

第5章 多目标优化算法研究

5.1 加权组合法

5.2 差分进化算法研究

5.2.1 原始差分进化算法

5.2.2 改进的差分进化算法ACDE

5.2.3 改进算法的仿真结果及分析

5.3 基于帕累托最优的多目标优化算法

5.3.1 帕累托最优的相关概念

5.3.2 带精英策略的快速非支配排序遗传算法NSGA-Ⅱ

5.3.3 算法改进

5.4 约束处理

5.5 本章小结

第6章 优化算法在变电站接地网优化设计模型中的应用

6.1 验证性仿真实验

6.1.1 放宽接地电阻的可行性仿真

6.1.2 敷设高阻层的优越性仿真

6.2 加权组合法优化模型参数

6.2.1 罚函数法处理模型的约束

6.2.2 仿真结果分析

6.3 多目标优化设计模型的参数优化

6.3.1 罚函数法处理模型的约束

6.3.2 转化目标法处理模型的约束

6.3.3 仿真结果分析

6.4 两种优化方法的比较

6.5 最佳参考解的选取

6.6 本章小结

结论与展望

参考文献

附录

致谢

#### （10）变电站接地网参数计算与分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 变电站接地网的重要意义及存在问题

1.1.1 变电站接地网的重要意义

1.1.2 接地网技术存在的问题

1.2 变电站接地网技术的国内外研究现状

1.3 本文的主要内容

第2章 接地网等电位数值计算方法

2.1 点匹配矩量法

2.2 经典镜象法和复镜象法

2.2.1 经典镜象法

2.2.2 复镜象法

2.3 水平三层土壤模型中计算格林函数的复镜象法

2.4 本章小结

第3章 发变电站地网设计

3.1 接地导体材料的选择

3.2 接地阻抗和接地电阻的差异

3.2.1 大型变电站地网的接地阻抗和土壤电阻率的关系

3.2.2 接地阻抗与接地电阻的比值与矩形地网边长的关系

3.2.3 大型变电站的接地阻抗和钢材磁导率的关系

3.2.4 接地导体半径与地网接地阻抗

3.2.5 导体的根数与地网接地阻抗

3.3 地网的网内电位差

3.4 短路电流注入地网时的接地阻抗

3.5 复合地网的接地阻抗

3.5.1 复合地网的接地阻抗

3.5.2 深井爆破接地技术的地网接地阻抗

3.6 地网的有效面积

3.7 地网跨步电压和接触电压

3.8 本章小结

第4章 接地电阻与接地阻抗的测量方法与误差分析

4.1 接地电阻的测量及其误差的分析

4.1.1 均匀土壤中接地电阻的测量原理

4.1.2 水平双层土壤中接地极接地电阻的测量

4.1.3 垂直双层土壤中接地电阻的测量

4.1.4 不均匀土壤中接地电阻测量的反向修正系数法

4.2 大型接地网接地阻抗的测量

4.2.1 直线法布极时测量引线间互感引起的接地阻抗测量误差

4.2.2 采用三角法时测量引线间的互感引起的接地阻抗测量误差

4.3 本章小结

第5章 唐山某110kV 变电站接地网降阻计算分析

5.1 接地的主要规定

5.2 接地装置的热稳定校验

5.3 变电站接地网计算分析

5.3.1 接地线及地网主干线热稳定校验

5.3.2 土壤电阻率测量及结构分层计算

5.3.3 深井接地极对降低接地电阻的作用

5.3.4 接地电阻、接触电压和跨步电压的计算

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

论文摘要

### 四、双层土壤中水平电极接地电阻的解析计算（论文参考文献）

- [1]特高压直流输电接地极电流场分布特性研究[D]. 李亚. 内蒙古科技大学, 2019(03)

- [2]接地网腐蚀状态检测及其预测[D]. 高翔. 湖南大学, 2019

- [3]高速铁路雷击特性与预警方法研究[D]. 郭在华. 西南交通大学, 2018(03)

- [4]风电机组接地计算及测量研究[D]. 李聪. 北京交通大学, 2015(06)

- [5]土壤模型复杂化对输电线路杆塔接地及耐雷性能的影响[J]. 唐波,朱建雄,黄颖,瞿子航,葛光祖. 太原理工大学学报, 2015(01)

- [6]线路杆塔接地装置冲击特性及试验系统的研究[D]. 邓长征. 武汉大学, 2013(01)

- [7]接地系统的电气特性研究[D]. 薛洁. 北京交通大学, 2012(10)

- [8]电网外过电压计算建模及防护接地[D]. 邓奇峰. 长沙理工大学, 2012(01)

- [9]500kV变电站接地网优化设计模型研究[D]. 孔祥勇. 东北大学, 2011(05)

- [10]变电站接地网参数计算与分析[D]. 陈建军. 华北电力大学, 2011(04)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/9af4ec98ed498f36b9dd4759.html