# 变配电智能化调研报告

##### 问：智能化配电综合解决方案

答：智能化配电综合解决方案其实具有重大意义：

完善电能信息的采集、存储、管理和利用

企业建立变配电管理平台，就获得了电能系统的第一手资料，经过数据分析、处理和加工，在电能管理中心控制室的调度人员和专业能源管理人员就能实时掌握系统运行情况：

实现对电能系统的分散控制和集中管理

针对企业生产工艺系统的分散和电坦盯睁能管理要求集中的特点，建立以电能调度指挥为中心的变配电管理系统平台，实现电力系统的分散控制和集中管理。

减少能源系统运行成本，提高劳动生产率

变配电管理系统平台的最终目标是实现简化能源运行管理，减少日常管理的人力投入，节约人力资源成本，提高劳动生产率。

加快能源系统的故障和异常处理，提高对能源事故的反应能力

变配电管理系统平台建成后，能源调度可以通过系统迅速从全局的角度了解系统的运行状况，故障的影响程度等，及时采取系统的措施，限制故障范围的进一步扩大，并有效恢复系统的正常运行。

通过优化能源调度和平衡指挥系统，节约能源和改善环境

变配电管理系统平台建成后，将通过优化电能管理的方式和方法，改进能源平衡的技术手段，实时了解电能需求和消耗的状况，有效地减少电能损耗，使电能的合理利用达到一个新的水平。

6、为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件

- 平台不仅可以有效解让岁决能源实时平衡管理和监控管理，还可以通过对大则山量历史数据的归档和管理，为采用大数据、云计算、人工智能等技术进行数据挖掘、分析、加工和处理创造条件。

##### 问：如何实现供配电系统的智能化

答：智能配电系统是按用户的需求，遵循配电系统的标准规范而二并答羡次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易绝拍使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。

比如这些：

都是属于智能配电系统当中的

- 目前做的比较好的也就是博耳电力的，致力于配电设备的制造、研发，并不断引进和吸收国际先进的配电产品技术及品牌，先后与施耐德、ABB、Sydenham等国际知名电气品 牌合作，目前智能配电系统产品可提供35kV及以下的各类中低压配电举首成套设备，包括：OKKEN、BLOKSET、PIX、MVNEX-HP、MNS、 SM6、MVset、LVset、XGreen等等，可以上网查一下。

- 答：增加检测元件和连锁控制，增加PLC或工控机控制系统，编写控制和保护程序，这个几句话还真说不清楚。

答：第一章 智能建喊旦筑的供配电系统

第一节 智能化供配电系统配滚概述

第二节 智能建筑对供电系统的要求

第三节 智能建筑的总体供电方案

第四节 智能建筑的节电措施

第二章 智能郑卖扰化供配电系统的设计

第一节 智能化供配电系统的功能和特点

第二节 智能化供配电系统的分类

第三节 智能型变电站的设计

- 第四节 自备电源及不间断电源系统的设计

##### 问：智能电网现状

- 答：电网已成为工业化、信息化社会发展的基础和重要组成部分。同时，电网也在不断吸纳工业化、信息化成果，使各种先进技术在电网中得到集成应用，极大提升了电网系统功能。 （1）智能电网是电网技术发展的必然趋势。近年来，通信、计算机、自动化等技术在电网中得到广泛深入的应用，并与传统电力技术有机融合，极大地提升了电网的智能化水平。传感器技术与信息技术在电网中的应用，为系统状态分析和辅助决策提供了技术支持，使电网自愈成为可能。调度技术、自动化技术和柔性输电技术的成熟发展，为可再生能源和分布式电源的开发利用提供了基本保障。通信网络的完善和用户信息采集技术的推广应用，促誉孝进了电网与用户的双向互动空虚蚂。随着各种新技术的进一步发展、应用并与物理电网高度集成，智能电网应运而生。 （2）发展智能电网是社会经济发展的必然选择。为斗埋实现清洁能源的开发、输送和消纳，电网必须提高其灵活性和兼容性。为抵御日益频繁的自然灾害和外界干扰，电网必须依靠智能化手段不断提高其安全防御能力和自愈能力。为降低运营成本，促进节能减排，电网运行必须更为经济高效，同时须对用电设备进行智能控制，尽可能减少用电消耗。分布式发电、储能技术和电动汽车的快速发展，改变了传统的供用电模式，促使电力流、信息流、业务流不断融合，以满足日益多样化的用户需求。 电力技术的发展，使电网逐渐呈现出诸多新特征，如自愈、兼容、集成、优化，而电力市场的变革，又对电网的自动化、信息化水平提出了更高要求，从而使智能电网成为电网发展的必然趋势。

- 答：菜鸟同求928606451@

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/e9e973d7464e9b7acfe112a5.html